Додаток

до розпорядження голови  
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

11.11.2020 № 1232/5-20

**ПЕРЕЛІК**

об’єктів, по якім надається згода на передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні Донецької обласної ради.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва майна, що підлягає передачі | Рік вводу в експлу-атацію | Інвентар-ний номер | Первісна вартість  (грн) | Залишкова вартість станом на 30.09.2020 (грн) | Місце розташуван-ня майна | Характеристика майна |
| 1 | Зовнішні теплові мережі від підвищуваль-ної станції | 2000 | 20628 | 2 411 161,91 | 1 336 510,12 | смт Донське | Труби: ф 219 – 1066,2 пог.м.  Загальна протяжність – 1066,2 пог.м.  Засувки: Ду 200 – 2 шт., Ду100 – 1 шт., Ду 80 – 1 шт. |
| 2 | Теплові мережі від дитячого садка | 2000 | 20629 | 3 817 491,71 | 2 059610,55 | смт Донське | Труби: ф 159 – 710 пог.м., ф 100 – 330 пог.м.,  ф 50 – 12 пог.м.  Загальна протяжність – 1052 пог.м.  Засувки: Ду 150 – 4 шт., Ду 100 – 6 шт.  Вент. Ду 80 – 2 шт., Ду 50 – 2 шт. |
| 3 | Теплові мережі  смт Донське | 2000 | 20630 | 16 753 393,13 | 9 371461,89 | смт Донське | Труби: ф 300 – 308 пог.м., ф 250 – 1124 пог.м.,  ф 150 – 758 пог.м., ф 125 – 676 пог.м.,  ф 100 – 732 пог.м., ф 89 – 2484 пог.м.,  ф 65 – 384 пог.м., ф 50 – 2534 пог.м.,  ф 40 – 302 пог.м.  Загальна протяжність – 9302 пог.м.  Теплові колодязі – 52 шт.  Запірна арматура: Ду 300 – 2 шт., Ду 200 – 2 шт., Ду 150 – 6 шт., Ду 125 -4 шт.,  Ду 100 – 15 шт., Ду 80 – 20 шт., Ду 50 – 92 шт.,  Ду 40 – 16 шт. |
| 4 | Зовнішні теплові мережі від  кв. 21 жил. буд. 12 | 2000 | 20631 | 676904,20 | 365202,32 | смт Донське | Труби: ф 100 – 120 пог.м., ф 80 – 50 пог. м. Загальна протяжність – 170 пог. м.  Теплова камера цегл. – 1 шт.,  Засувки Ду 80 – 2 шт. |
| 5 | Мережі теплозабезпе-чення до житлового дому 13 кв. 21 | 2000 | 20633 | 143 085,24 | 77196,64 | смт Донське | Труби ф 50 – 30 пог.м.  Загальна протяжність – 30 пог.м.  Засувки Ду 50 – 2 шт. |
| 6 | Зовнішні теплові мережі кв. 21 житлового будинку д.1 | 2000 | 20634 | 117 786,43 | 63 547,95 | смт Донське | Труби ф 100 – 40 пог.м.  Загальна протяжність – 40 пог.м. Засувки Ду 80 - 2 шт. |
| 7 | Зовнішні мережі теплозабезпечення до житлового буд. 16 кв. 21 | 2000 | 20635 | 286 204,11 | 154412,94 | смт Донське | Труби: ф 100 – 160 пог.м., ф 80 – 60 пог.м.,  ф 50 – 40 пог.м. Загальна протяжність – 260 пог.м. Засувки: Ду 80 – 2 шт., Ду 50 – 2 шт. |
| 8 | Теплові мережі до житлового будинку 7 кв. 21 | 2000 | 20637 | 1 214 275,50 | 655126,26 | смт Донське | Труби: ф 100 – 148 пог.м. Загальна протяжність – 148 пог.м.  Засувки Ду 100 – 2 шт. |
| 9 | Зовнішні теплові мережі до житлового будинку №9 кв. 21 | 2000 | 20639 | 320 359,85 | 172 840,46 | смт Донське | Труби: ф 100 – 200 пог.м.,  Загальна протяжність – 200 пог.м. Засувки Ду 100 – 2 шт. |
| 10 | Насос 4  НКЭ – 5\*1 | 2000 | 46899 | 215 333,56 | 138 5,47 | смт Донське | Продуктивність Q – 45 м3 / год, напір – 40 м,  n – 1450 об / хв., мідь – 14,5 кг |
| 11 | Насос  НКУ – 9070 | 2000 | 46900 | 5546433,30 | 35686,03 | смт Донське | Продуктивність Q – 90 м3 / год, напір – 37 м в.ст., n – 1450 об / хв., мідь – 14,5 кг |
| 12 | Всього |  |  | 31 502 428,94 | 14257340,36 |  |  |

Директор департаменту Сергій ГОНЧАРЕНКО